## Лист1
Приложение 1
№ пп | Наименование | Полная характеристика (описание) товаров, работ и услуг | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки | Место поставки | % предоплат
1 | Иммуноферментный анализ на выявление антител к человеческому вирусу гепатита С в сыворотке или плазме человека. | Иммуноферментный анализ на выявление антител к человеческому вирусу гепатита С (HCV) в сыворотке или плазме человека. Образование сэндвич-комплекса рекомбинантными белками и синтетическими пептидами, кодируемых NS3, NS4A, NS4B и NS5A областями генома вируса гепатита С с антителами исследуемого образца. (2 пластины)Метод иммуноферментный анализ (ИФА) твердофазном носителе;Применение предлагаемая тест система должна быть открытой и адаптированной к использованию с ИФА анализаторами (спектрофотометрами) открытого типаКоличество тестов в упаковке - 96 или более тестов. Стандартные 96 луночные микропланшеты, стрипованые по 8 лунок;Спектральный диапазон измерения: в пределах 450 630 nm;Объём исследуемого образца не более 100 мкл;Чувствительность анализа - не менее 100% (подтвержденная на коммерческих сероконверсионных панелях Специфичность анализа не менее 99,8% . Поставка с учетом контроля холодовой цепи транспортировки и хранения (+ 2°- +8°С). Инструкция по применению казахском и русском языках . | набор | 4 | 310000 | 1240000 | по заявке,5 рабочих дней | г.Алматы, ул.Утепова 1 | 0
2 | Набор моноклональных антител для фенотипирования и определения группы крови, резус и Келл: Эритротест - Цоликлон-Моноклональные антитела Анти-е Супер 5 мл-№10 | содержат моноклональные антитела человека класса IgM и выявляют соответствующий антиген системы резус в реакции прямой агглютинации на плоскости, в пробирках или в микроплате. Моноклональные антитела, входящие в состав ЭРИТРОТЕСТ™-ЦОЛИКЛОНОВ Анти-С СУПЕР, Анти-СW СУПЕР и Анти-Е СУПЕР, обладают высокой авидностью, высоким титром и не дают перекрестных реакций. Специальные добавки обеспечивают стерильность реагентов, их стабильность и повышенную активность в реакции гемагглютинации на плоскости. Реагенты не содержат антител других специфичностей и не требуют проведения контроля растворителя. | упак | 5 | 56465 | 282325 | по заявке,5 рабочих дней | г.Алматы, ул.Утепова 1 | 0
3 | Набор моноклональных антител для фенотипирования и определения группы крови, резус и Келл: Моноклональные антитела Анти-Е Супер 5 мл-№10 | содержат моноклональные антитела человека класса IgM и выявляют соответствующий антиген системы резус в реакции прямой агглютинации на плоскости, в пробирках или в микроплате. Моноклональные антитела, входящие в состав ЭРИТРОТЕСТ™-ЦОЛИКЛОНОВ Анти-С СУПЕР, Анти-СW СУПЕР и Анти-Е СУПЕР, обладают высокой авидностью, высоким титром и не дают перекрестных реакций. Специальные добавки обеспечивают стерильность реагентов, их стабильность и повышенную активность в реакции гемагглютинации на плоскости. Реагенты не содержат антител других специфичностей и не требуют проведения контроля растворителя. | упак | 5 | 21015 | 105075 | по заявке,5 рабочих дней | г.Алматы, ул.Утепова 1 | 0
4 | Набор моноклональных антител для фенотипирования и определения группы крови, резус и Келл: Моноклональные антитела Анти-с Супер 5 мл-№10 | содержат моноклональные антитела человека класса IgM и выявляют соответствующий антиген системы резус в реакции прямой агглютинации на плоскости, в пробирках или в микроплате. Моноклональные антитела, входящие в состав ЭРИТРОТЕСТ™-ЦОЛИКЛОНОВ Анти-С СУПЕР, Анти-СW СУПЕР и Анти-Е СУПЕР, обладают высокой авидностью, высоким титром и не дают перекрестных реакций. Специальные добавки обеспечивают стерильность реагентов, их стабильность и повышенную активность в реакции гемагглютинации на плоскости. Реагенты не содержат антител других специфичностей и не требуют проведения контроля растворителя. | упак | 5 | 56465 | 282325 | по заявке,5 рабочих дней | г.Алматы, ул.Утепова 1 | 0
5 | Набор моноклональных антител для фенотипирования и определения группы крови, резус и Келл: Моноклональные антитела Анти-С Супер 5 мл-№10 | содержат моноклональные антитела человека класса IgM и выявляют соответствующий антиген системы резус в реакции прямой агглютинации на плоскости, в пробирках или в микроплате. Моноклональные антитела, входящие в состав ЭРИТРОТЕСТ™-ЦОЛИКЛОНОВ Анти-С СУПЕР, Анти-СW СУПЕР и Анти-Е СУПЕР, обладают высокой авидностью, высоким титром и не дают перекрестных реакций. Специальные добавки обеспечивают стерильность реагентов, их стабильность и повышенную активность в реакции гемагглютинации на плоскости. Реагенты не содержат антител других специфичностей и не требуют проведения контроля растворителя. | упак | 5 | 21015 | 105075 | по заявке,5 рабочих дней | г.Алматы, ул.Утепова 1 | 0
6 | Набор моноклональных антител для фенотипирования и определения группы крови, резус и Келл: Моноклональные антитела Анти-А1-лектин 5мл №10 | ЭРИТРОТЕСТÔ- Анти-А1 лектин — реагент, разработанный для дифференциации А1 и более слабых форм А антигена по силе агглютинации. Реагент вызывает полную агглютинацию эритроцитов А1 и А1В. С эритроцитами, содержащими А2 или более слабые формы А антигена, ЭРИТРОТЕСТÔ- АнтиА1 Лектин не реагирует, либо в отдельных случаях дает неполную мелкозернистую агглютинацию. Предназначен для реакции агглютинации на плоскости и в пробирках. | упак | 1 | 23300 | 23300 | по заявке,5 рабочих дней | г.Алматы, ул.Утепова 1 | 0
7 | Набор моноклональных антител для фенотипирования и определения группы крови, резус и Келл: Моноклональные антитела Анти Асл, 5мл №10 | ЭРИТРОТЕСТÔ-ЦОЛИКЛОН Анти-Асл — реагент, разработанный для определения слабых вариантов А-антигена. Реагент дает одинаковую агглютинацию с А1 и А2 эритроцитами. Более слабая, но четкая агглютинация отмечается с эритроцитами А3, Ах и других слабых вариантов А-антигена. Предназначен для уточнения группы крови в случаях расхождения результатов перекрестного определения групп системы АВО. | упак | 1 | 7750 | 7750 | по заявке,5 рабочих дней | г.Алматы, ул.Утепова 1 | 0
8 | Набор моноклональных антител для фенотипирования и определения группы крови, резус и Келл: Моноклональные антитела Анти-АВ 5 мл-№10 | Цоликлоны – это моноклинальные антитела, полученные путем генной инженерии из крови стерильных мышей и применяемые для определения группы крови системы АВО. В отличие от стандартных сывороток, цоликлоны отличаются очень высокой активностью и авидностью, то есть временем наступления и выраженностью реакции агглютинации (склеивания). Основными цоликлонами являются: анти-A, анти-B, анти-AB, анти-D и другие. По ним определяют группы крови и резус-фактор. | упак | 43 | 9870 | 424410 | по заявке,5 рабочих дней | г.Алматы, ул.Утепова 1 | 0
9 | Набор моноклональных антител для фенотипирования и определения группы крови, резус и Келл: Моноклональные антитела Анти-А 10 мл-№10 | Цоликлоны – это моноклинальные антитела, полученные путем генной инженерии из крови стерильных мышей и применяемые для определения группы крови системы АВО. В отличие от стандартных сывороток, цоликлоны отличаются очень высокой активностью и авидностью, то есть временем наступления и выраженностью реакции агглютинации (склеивания). Основными цоликлонами являются: анти-A, анти-B, анти-AB, анти-D и другие. По ним определяют группы крови и резус-фактор. | упак | 44 | 10880 | 478720 | по заявке,5 рабочих дней | г.Алматы, ул.Утепова 1 | 0
10 | Набор моноклональных антител для фенотипирования и определения группы крови, резус и Келл: Моноклональные антитела Анти-В 10 мл-№10 | Цоликлоны – это моноклинальные антитела, полученные путем генной инженерии из крови стерильных мышей и применяемые для определения группы крови системы АВО. В отличие от стандартных сывороток, цоликлоны отличаются очень высокой активностью и авидностью, то есть временем наступления и выраженностью реакции агглютинации (склеивания). Основными цоликлонами являются: анти-A, анти-B, анти-AB, анти-D и другие. По ним определяют группы крови и резус-фактор. | упак | 44 | 10880 | 478720 | по заявке,5 рабочих дней | г.Алматы, ул.Утепова 1 | 0
11 | Набор моноклональных антител для фенотипирования и определения группы крови, резус и Келл: Моноклональные антитела Анти-Kell Супер 5 мл-№10 | содержит моноклональные антитела человека класса IgM. Реагент предназначен для тестирования эритроцитов в реакции прямой агглютинации на плоскости. Анти-Kell антитела, входящие в состав препарата, специфичны и не дают перекрестных реакций. | упак | 48 | 24400 | 1171200 | по заявке,5 рабочих дней | г.Алматы, ул.Утепова 1 | 0
12 | Набор моноклональных антител для фенотипирования и определения группы крови, резус и Келл: Моноклональные антитела Анти-Д Супер (IgM) 5 мл-№20 | содержит полные (IgM) анти-D антитела. Уверенно определяет D антиген в реакции прямой гемагглютинации на плоскости, в пробирочном тесте и в микроплате. абсолютно специфичен, а содержащиеся в нем антитела имеют высокий титр и авидность (поликлональные сыворотки резус-отрицательных иммунных доноров очень редко содержат антитела такого класса.Специальные добавки обеспечивают стерильность препарата, его стабильность и высокую активность в реакции гемагглютинации на плоскости. | упак | 22 | 24850 | 546700 | по заявке,5 рабочих дней | г.Алматы, ул.Утепова 1 | 0
13 | ARCHITECT ВИЧ Ag/Ab Комбо, реагент | ВИЧ Ag/Ab Комбо, реагент (2000 тестов),Тест ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo является хемилюминесцентным иммуноанализом на микрочастицах (CMIA) для одновременного качественного определения антигена HIV p24 и антител к вирусу иммунодефицита человека типа 1 и/или 2 (HIV-1/HIV-2) в сыворотке и плазме крови человека, а также образцах, забранных посмертно (после остановки сердца). Тест ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo предназначен для использования в качестве вспомогательного средства диагностики инфекции HIV-1/HIV-2, а также в качестве скринингового теста с целью предупреждения передачи инфекции HIV‑1/HIV-2 реципиентам крови, ее компонентов, а также клеток, тканей и органов. Тест ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo не позволяет уточнить, реактивность на какой из перечисленных маркеров выявлена: на антиген HIV p24, антитела к HIV-1 или антитела к HIV-2. Перед проведением анализа в систему ARCHITECT i System необходимо загрузить файл теста ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo с компакт-диска ARCHITECT i System Assay CD-ROM. Микрочастицы: 1 или 4 флакон(а) (6,6 мл на 100 тестов/27,0 мл на 500 тестов) микрочастиц: микрочастицы, сенсибилизированные антигеном HIV-1/HIV-2 (рекомбинантным) и антителом к HIV p24 (мышиное, моноклональное) в физиологическом растворе с TRIS буфером. Минимальная концентрация: 0,07% сухих веществ. Консервант: азид натрия. Конъюгат: 1 или 4 флакон(а) (5,9 мл на 100 тестов/26,3 мл на 500 тестов) конъюгата: акридин-меченые антигены HIV-1 (рекомбинантные), акридин-меченые синтетические пептиды HIV-1/HIV-2 и акридин-меченое антитело к HIV p24 (мышиное, моноклональное) в фосфатном буфере с протеиновыми (бычьими) и поверхностно-активным стабилизаторами. Минимальная концентрация: 0,05 мкг/мл. Консервант: азид натрия. Разбавитель образца: 1 или 4 флакон(а) (5,9 мл на 100 тестов/26,3 мл на 500 тестов) разбавителя анализа: разбавитель анализа HIV Ag/Ab Combo, содержащий TRIS буфер. Консервант: азид натрия. Воспроизводимость: Тест ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo демонстрирует погрешность ≤14% для образцов, значения которых в 3 раза превысили пороговое значение при тестировании трех серий калибратора, трех серий контроля и панели из четырех реактивных образцов. Аналитическая чувствительность теста ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo к антигену HIV-1 p24 Ag составила <50 пг/мл. Данный результат получен с помощью тестирования панели HIV-Ag 2003 AFSSAPS с использованием трех серий реагентов ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo. Согласно полученным данным, средняя чувствительность к антигену HIV-1 p24 Ag составила 18,06 пг/мл. Тест на ВИЧ должен выявить в образце крови антиген p24 ВИЧ-1 и антитела к ВИЧ-1, в том числе группы O и M и ВИЧ-2. Специфичность теста на ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo должна быть не менее 99,85% для образцов крови доноров. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли должны быть в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации, а также входит гипохлорит не менее 5%. Стабильность на борту реактивов после помещения в анализатор должна быть не менее 30 дней. | набор | 1 | 2371351 | 2371351 | по заявке,5 рабочих дней | г.Алматы, ул.Утепова 1 | 0
14 | ARCHITECT HBsAg Qualitative II качественный тест, реагент, поверхностный антиген вируса гепатита В. | Поверхностный антиген вируса гепатита В, качественный тест, реагент (2000 тестов). Тест ARCHITECT HBsAg Qualitative II является хемилюминесцентным иммуноанализом на микрочастицах (CMIA) для качественного определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке и плазме крови человека, а также образцах, забранных посмертно (после остановки сердца). Микрочастицы: 1 или 4 флакона (по 6,6 мл флакон для 100 тестов/27,0 мл флакон для 500 тестов) микрочастиц, сенсибилизированных антителами к HBs (мышиные, моноклональные, IgM, IgG) в МЕС-буфере с протеиновыми стабилизаторами. Минимальная концентрация: 0,08% сухих веществ. Консерванты: ProClin 300 и ProClin 950. Конъюгат: 1 или 4 флакона (5,9 мл на 100 тестов/26,3 мл на 500 тестов) коньюгата: анти-HBs (козьи, IgG) акридин-меченого конъюгата антител к HBs (мышиных, моноклональных, IgG) и антител к HBs (козьих, IgG) в фосфатном буфере с плазмой крови человека и протеиновыми стабилизаторами (альбумин бычьей сыворотки крови, фетальная бычья сыворотка крови, козьи IgG, мышиные IgG). Минимальная концентрация: 0,35 мкг/мл. Консерванты: ProClin 300 и ProClin 950. Разбавитель образца: 1 или 4 флакона (флакон 5,9 мл на 100 тестов/флакон 26,3 мл на 500 тестов) дополнительного промывочного буфера, содержащего МЕС-буфер. Консерванты: ProClin 300 и ProClin 950. До проведения тестирования на системе ARCHITECT i System необходимо установить файл теста ARCHITECT HBsAg Qualitative II. Воспроизводимость: Тест ARCHITECT HBsAg Qualitative II разработан таким образом, чтобы погрешность составила ≤ 10% (общего) КВ внутри лаборатории для положительного контроля и низкой положительной панели, а стандартное отклонение (СКО) для высокой отрицательной панели ≤ 0,10 S/CO. Тест ARCHITECT HBsAg Qualitative II разработан таким образом, чтобы иметь выявленную специфичность > 99,5% для образцов, полученных из крови доноров. Тест ARCHITECT HBsAg Qualitative II разработан таким образом, чтобы чувствительность была больше или равна нижнему пределу 95% доверительного интервала коммерчески доступного теста на HBsAg для той же популяции образцов, положительных на HBsAg. При исследовании 402 образцов, положительных на HBsAg, полученных от пациентов с неизвестным статусом заболевания, нижний предел 95% доверительного интервала в коммерческом тесте HBsAg был 99,09%. В данном исследовании чувствительность теста ARCHITECT HBsAg Qualitative II составила 100,00% (402/402). Аналитическая чувствительность теста на HBsAg согласно 2-му стандарту ВОЗ (00/588) должна быть равна или меньше 0,022 МЕ / мл. Тест на HBsAg должен выявить наиболее распространенные мутанты, такие как G145R, и подтвердить это с помощью тестовой вставки. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли должны быть в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации, а также входит гипохлорит не менее 5%. Стабильность на борту реактивов после помещения в анализатор должна быть не менее 30 дней. | набор | 1 | 1280323 | 1280323 | по заявке,5 рабочих дней | г.Алматы, ул.Утепова 1 | 0
15 | ARCHITECT Антитела к вирусу гепатита С, контроли | Антитела к вирусу гепатита С, контроль.Контроли ARCHITECT Anti-HCV Controls предназначены для верификации калибровки системы ARCHITECT iSystem при качественном определении антител к вирусу гепатита С (анти-HCV) в сыворотке и плазме крови человека. 2 флакона (8 мл каждый) контролей ARCHITECT Anti-HCV Controls, подготовленных в рекальцинированной плазме крови человека (инактивированной). Положительный контроль реактивен на анти-HCV. Консервант: азид натрия. Контроли имеют следующие концентрации: Контроль отрицательный: натуральный, диапазон контроля S/CO ≤ 0,60. Контроль позитив: голубой, диапазон контроля S/CO 1,71 - 5,13. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли должны быть в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации. | набор | 1 | 84345 | 84345 | по заявке,5 рабочих дней | г.Алматы, ул.Утепова 1 | 0
16 | ARCHITECT Антитела к вирусу гепатита С, калибратор | Калибратор ARCHITECT Anti-HCV Calibrator используется для калибровки системы ARCHITECT iSystem при качественном определении антител к вирусу гепатита C (анти-HCV) в сыворотке и плазме крови человека. 1 флакон (4 мл) калибратора ARCHITECT Anti-HCV Calibrator подготовленного в рекальцинированной плазме крови человека (инактивированной), реактивной на анти-HCV. Консервант: азид натрия. При использовании одной и той же партии или упаковки реагентов в течение 28 дней калибровка реагентов не требуется. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли должны быть в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации. | наб | 1 | 91579 | 91579 | по заявке,5 рабочих дней | г.Алматы, ул.Утепова 1 | 0
17 | Промывающий буфер | Промывающий буфер (Wash Buffer (1Lx4) for 920 test) Предназначен для промывки рабочих емкостей, ячеек и соединительных трубок анализатора. Промывающий буфер представляет собой солевой раствор фосфатного буфера. Консерванты антимикробные агенты. Хранить при температуре 2-8˚С. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли должны быть в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации. | уп | 10 | 55409 | 554090 | по заявке,5 рабочих дней | г.Алматы, ул.Утепова 1 | 0
18 | Набор реагентов для определения АЛаТ (400 определений) | Набор реагентов для определения АЛаТ (400 определений) | наб | 4 | 4375 | 17500 | по заявке,5 рабочих дней | г.Алматы, ул.Утепова 1 | 0
| ИТОГО: |  |  |  |  | 9544788